## Færdigmelding ABA V5.2
FÆRDIGMELDING ABA-/ABA-T-ANLÆG:
ABA-anlæg (ABA) / ABA-anlæg med tonevarsling (ABA-T)
GENEREL INFORMATION:
Hvis der ved større anlæg er brug for udvidelser af skemaer, så kontakt venligst OBH Brandinspektion.
Udfyldning af færdigmeldingen sker nemmest ved brug af tabulator eller klik med musen.
OBH Brandinspektion er en afdeling under OBH Ingeniørservice A/S.
ANLÆGSINSTALLATØR:
Firma:
Adresse:
Postnr. og By:
E-mail:
Telefon:
CVR:
EAN:
Firmagodkendelsesnr.:
Kontaktperson: | [9 empty] | E-mail: | [5 empty] | Tlf.:
Certificeret person: | [9 empty] | E-mail: | [5 empty] | Tlf.:
ANLÆGSEJER:
Firma/Navn:
Adresse:
Postnr. og By:
E-mail:
Telefon:
CVR:
EAN:
Kontaktperson 1: | [9 empty] | E-mail: | [5 empty] | Tlf.:
Kontaktperson 2: | [9 empty] | E-mail: | [5 empty] | Tlf.:
Dirftsansvarlig 1: | [9 empty] | E-mail: | [5 empty] | Tlf.:
Dirftsansvarlig 2: | [9 empty] | E-mail: | [5 empty] | Tlf.:
FAKTURERING FOR DENNE INSPEKTION SENDES TIL:
ANLÆGSEJER: |  |  |  |  | ANLÆGSINSTALLATØR: | [7 empty] | ANDEN BETALER:
Firma:
Adresse:
Postnr. og By:
E-mail:
Telefon:
CVR:
EAN:
Rekvirent/rekv.nr./sagsnr.
ANLÆGSADRESSE:
Samme som ANLÆGSEJER: | [6 empty] | FALSE | FALSE
Firma/Navn:
Adresse:
Postnr. og By:
E-mail:
Telefon:
CVR:
EAN:
RAPPORTMODTAGERE:
Bygningsejer: | [9 empty] | E-mail: | [5 empty] | Tlf.:
Certificeret brandrådgiver: | [9 empty] | E-mail: | [5 empty] | Tlf.:
Anden: | [9 empty] | E-mail: | [5 empty] | Tlf.:
Anden: | [9 empty] | E-mail: | [5 empty] | Tlf.:
FØLGENDE ØNSKES FØRSTEGANGSINSPICERET:
| Nyt ABA-anlæg - omfang af overvågning | [16 empty] | m2
| Nyt ABA-anlæg med tonevarsling (ABA-T) - omfang af overvågning | [16 empty] | m2
| Konvertering af ABA-anlæg - omfang af anlægskonvertering | [16 empty] | m2
| Konvertering af ABA-anlæg med tonevarsling (ABA-T) - omfang af anlægskonvertering | [16 empty] | m2
| Udvidelse af eksisterende ABA-anlæg - Omfang af udvidelse | [16 empty] | m2
| Udvidelse af eksisterende ABA-anlæg med tonevarsling (ABA-T) - Omfang af udvidelse | [16 empty] | m2
Er der tale om et ikke myndighedskrævet anlæg (frivilligt anlæg)
Færdigmeldingen omfatter følgende bygninger/bygningsafsnit
Tonevarslingen dækker hele det overvågede område
Tonevarslingen dækker ikke hele det overvågede område
Hvis ikke, angiv i hvilke områder/bygninger der overvåges:
VÆRDIKONCENTRATION:
I følgende detektor-/gruppeområde(r) er anlægget etablerert for høj værdikoncentration | [18 empty] | Ingen
ANLÆGSDATA:
Anlægstype
| Bygningsanlæg |  |  |  |  | Områdedetektering | [5 empty] | Objektdetektering |  |  |  |  | Funktionsbaseret
Certifikater og systemnavn:
Batterikapacitet (Ah) :
Drifttid ved netudfald (t) :
BEREDSKABSOPLYSNINGER:
Redningsberedskab
Signal |  |  |  | Vagtcentral | [6 empty] | - |  | Tlf.nr. |  |  | Alarmnummer
Brand | [10 empty] | -
Brand | [10 empty] | -
Fejl | [10 empty] | -
Fejl | [10 empty] | -
ALARMTRANSMISSION / ALARMOVERFØRSEL:
Alarmnet (anlægsændring / udvidelse)
Sikker og fastfortrådet prioriteret transmissionsforbindelse
Redundant alarmtransmissionsforbindelse
Andet:
SEKUNDÆRE FUNKTIONER:
| Tonevarsling | [10 empty] | El-udkobling / musikstop
| Talevarsling | [10 empty] | Rumslukningsanlæg
| Lokalalarmer (sirener, klokker) | [10 empty] | Skumslukningsanlæg
| Ventilationsstop | [10 empty] | Atriumsprinkling
| Automatisk branddørslukning | [10 empty] | Pre-Action
| Automatisk brandventilation | [10 empty] | Andet (udfyldes herunder)
Røgudluftning
Overtryksventilering
Flugtvejs- og panikbelysning
Brandmandselevator
SIGNAL- OG ALARMBEHANDLING:
SIGNAL- OG ALARMBEHANDLING | [11 empty] | SEKUNDÆRE FUNKTIONER
1. |  | To-gruppe afhængig | [9 empty] | ABV |  | Automatisk brandventilation
2. |  | Flerdetektor afhængig alarmbehandling | [9 empty] | ABDL |  | Automatisk branddørlukningsanlæg
3. |  | Tidsundertrykt signalbehandling | [9 empty] | AVA |  | Automatisk varslingsanlæg
4. |  | Tidsforsinket alarmbehandling | [9 empty] | ATA |  | Automatisk Tryksætningsanlæg
5. |  | Andet (beskrives herunder) | [9 empty] | ARS |  | Automatisk rumslukningsanlæg
[12 empty] | VS |  | Ventilationsstyring
[12 empty] | EU |  | EL-udkobling
[12 empty] | FP |  | Flugtvej- og Panikbelysning
[12 empty] | AVS |  | Automatisk sprinkleranlæg
[12 empty] | VTS |  | Vandtåge system
[12 empty] | ASA |  | Automatisk skumslukningsanlæg
[12 empty] | Andet |  | (Skal beskrives herunder)
ANLÆGSOPDELING
(Det er tilstrækkeligt at der alene anføres grupper/detektorer, der er alarm- eller signalbehandlende,
eller som har styrende funktioner)
SIGNALTRANSMISSION
Gruppenr. |  |  | Detektor adresse | [5 empty] | Signal- / alarmbehandling | [5 empty] | Sekundære funktioner
VEDHÆFTET DOKUMENTATION SOM ER GÆLDENDE FOR DETTE ANLÆG:
| Byggetilladelse | [9 empty] | Styringsmatrix
| Brandstrategi/Brandteknisk redegørelse | [9 empty] | Funktionsmatrix
| Brandplan(er) | [9 empty] | Målerapport(er)
| Orienteringsplaner | [9 empty] | Funktionsbeskrivelse
| Tegninger | [9 empty] | Andet (beskriv i feltet herunder)
INSPEKTIONSGRUNDLAG OG ANDRE EVENTUELLE FORHOLD:
Installationsgrundlag (Projekteringsstandard)
Eventuelle fravigelser fra gældende projekteringsdokument(er)
Specielle forhold eller særlige betingelser
ANLÆGSAFPRØVNING OG KONTROL:
Følgende er afprøvet og kontrolleret:
| Orienteringsplaner + antal grupper i alt | [11 empty] | Dato for afprøvning og kontrol
Sekundære funktioner
Samtlige alarmtryk / detektorer
UNDERSKRIFTER :
Dato
HEO_OBH
Godkendt installatør | [12 empty] | Anlægsejer
GENERELT :
Anlæggets første godkendelse er gældende et år, og er betinget af en godkendt inspektionsrapport fra et akkrediteret inspektionsselskab.
Inspektion Inspektionen foretages som en visuel gennemgang og kontrol af tilgængelige områder. Der foretages ikke indgreb i bygnings- eller anlægsdele. OBH Brandinspektion forbeholder sig ret til at overvåge inspektørernes arbejde på inspektionsstedet, af enten en intern eller ekstern kontrollant.
Forsikring og erstatningskrav OBH Brandinspektion påtager sig ikke ansvar for eventuelle indirekte skader og driftstab. OBH Brandinspektions erstatningsansvar begrænser sig til 3 gange inspektionshonorarets størrelse.
Fortrolighed Alle oplysninger og informationer vedrørende inspektionen og kunden, behandles fortroligt og opbevares på betryggende måde. Inspektionsrapporter ved førsteinspektioner fremsendes til: - Rekvirenten af ydelsen - Bygningsejer - Certificeret brandteknisk rådgiver - Firma, der har forestået projektering, installation samt egenkontrol og funktionsafprøvning af den brandtekniske installation
Alle oplysninger og informationer vedrørende inspektionen og kunden, behandles fortroligt og opbevares på betryggende måde.
Inspektionsrapporter ved førsteinspektioner fremsendes til:
- | Rekvirenten af ydelsen
- | Bygningsejer
- | Certificeret brandteknisk rådgiver
- | Firma, der har forestået projektering, installation samt egenkontrol og funktionsafprøvning af den brandtekniske installation
Færdigmelding SLUT

## Data (hidden)
Beredskaber
Beredskab & Sikkerhed Randers - Favrskov - Djursland
Beredskab Øst
Beredskab Fyn
Beredskab 4K
Bornholms Brandvæsen
Brand & Redning Køge
Brand & Redning MidtVest
Brand & redning Sønderjylland
Frederiksborg Brand og Redning
Gribskov Beredskab
Helsingør Kommunes Beredskab
Hovedstadens Beredskab
Lejre Brandvæsen
Lolland-Falster Brandvæsen
Midt- og Sydsjællands Brand & Redning
Midtjysk Brand & Redning
Nordjyllands Beredskab
Nordsjællands Brandvæsen
Nordvestjyllands Brandvæsen
Roskilde Brandvæsen
Slagelse Brand & Redning
Sydvestjysk Brandvæsen
Sydøstjyllands Brandvæsen
Sønderborg Brand & Redning
Trekantsområdets Brandvæsen
Tårnby Brandvæsen
Vejle Brandvæsen
Vestsjællands Brandvæsen
Østjyllands Brandvæsen
Østsjællands Beredskab
KLIK OG VÆLG